Правила пожарной безопасности в общежитиях БГУ

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности РБ ППБ 2.13-2002» устанавливаются обязательные требования пожарной безопасности для нанимателей жилых общежитий в общежитиях:

1. Допускается эксплуатация исправных электроприборов, разрешённых к применению в установленном порядке в соответствии с сопроводительной документацией (паспорт, руководство по эксплуатации, наличие документов проката, не более 10-и лет эксплуатации с момента производства) на них.

2. Не допускается: 
- использование электронагревательных приборов, электрочайников, кипятильников; 
- использование электроприборов не заводского («кустарного») изготовления, а также не предназначенных для использования в жилых помещениях, в соответствии с эксплуатационными документами (паспортами и документами); 
- пользоваться повреждёнными (неисправными) розетками и выключателями; Завешивать розетки и выключатели ковриками; 
- оставлять без присмотра электроприборы, за исключением приборов, нормативными документами на которые допускается их эксплуатация без надзора (холодильники, персональные электронно-вычислительные машины и другие подобные изделия); 
- применять абажуры из бумаги , материи и других легковоспламеняющихся материалов; 
- окрашивать, заклеивать обоями автоматические пожарные извещатели, а также осуществлять другие мероприятия, направленные на снижение эффективности их работы; 
- оклеивать и окрашивать электрические провода, кабели и розетки; 
- завязывать и скручивать электрические провода и кабели, подвешивать на них другие предметы.; 
- использовать в одной жилой комнате более одного телевизора и холодильника.

3. Наниматели комнат в общежитии обязаны: 
- содержать в исправном состоянии электропроводку – розетки, вылючатели и плафоны; 
- поддерживать в исправном состоянии находящиеся в комнатах пожарные извещатели.

4. Наниматели несут ответственность: 
- за нарушение требований настоящих Правил; 
- за умышленное повреждение (уничтожение) ТС ППЗ в жилых помещениях общежитий.